## LOT 04 - CVC PB
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DEPARTEMENT DU LOIRET CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE L'ENFANCE A AMILLY
LOT 04: CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
N° | DESIGNATION | Unité | Qt entreprise | P.U.H.T. | TOTAL
5 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE
5.1.1 | Pompe à chaleur AIR/EAU | U
5.1.2 | Vase d'expansion | U
5.2 | Distribution de Chauffage
5.2.1 | Collecteur en chaufferie | Ens
5.2.2 | Ø 15 | ml
5.2.3 | Ø 15 | ml
| Ø 22 | ml
| Ø 28 | ml
| Ø 32 | ml
| Ø 35 | ml
| Ø 40 | ml
5.2.4 | Isolation thermique des circuits de chauffage | ml
5.2.5 | Ballon tampon | U
5.2.6 | Robinetteries et autres équipements de distribution | Ens
5.2.7 | Pompe double de circulation chauffage
| Circuit radiateurs | U
| Circuit plancher chauffant | U
5.2.8 | Pot à boues | U
5.2.9 | Compteur d'énergie thermique | U
5.3 | Système d'emission du chauffage
5.3.1 | Radiateurs acier | U
5.3.2 | Plancher chauffant
| Isolant 80 mm | m²
| Collecteurs | u
| Boucles de plancher | ml
Sous total :
6 | INSTALLATION DE PLOMBERIE
6.1 | Installation de chantier | Ens
6.2 | Alimentation - Comptage | Ens
6.3 | Production ECS
6.3.1 | Production ECS Solaire
| Capteurs solaire + echangeur + ballon + régul | Ens
6.3.2 | Production ECS - PAC+ballon | Ens
6.4 | Réchauffeur de boucle | U
6.5 | Distribution
6.5.1 | Distribution multicouches
| Ø 12 | ml
| Ø 14 | ml
| Ø 16 | ml
| Ø 32 | ml
| Ø 40 | ml
6.5.2 | Distribution cuivre
| Ø 10 | ml
| Ø 12 | ml
| Ø 14 | ml
| Ø 16 | ml
6.5.3 | Réseaux d'évacuation en PVC
| Ø 100 | ml
| Ø 50 | ml
| Ø 40 | ml
6.5.4 | Canalisations enterrées
| Tranchées | ml
| Ø 100 | ml
| Passage caméra | U
6.5.5 | Pompe bouclage | U
6.5.6 | Traitement de l'eau | Ens
6.6 | Appareils sanitaires
6.6.1 | Cuvette WC | U
6.6.2 | Cuvette WC PMR | U
6.6.3 | Lavabo sur colonne | U
6.6.4 | Lavabo PMR | U
6.6.5 | Lave-mains d'angle | U
6.6.6 | Baignoire | U
6.6.7 | Evier | U
6.6.8 | Meuble sous evier | U
6.6.9 | Lave-mains | U
6.6.10 | Vidoir | U
6.6.11 | Douche | U
6.6.12 | Douche PMR | U
6.6.13 | Robinet de MAL | U
6.7 | Désinfection | Ens
Sous total :
7 | INSTALLATION DE VENTILATION
7.1 | Acoustique | U
7.2 | Extracteur
| Caisson | U
| Ventilateur de conduit | U
7.3 | Réseaux | U
7.3.1 | Gaine circulaire Galva
| Ø 125 | ml
| Ø 160 | ml
| Ø 200 | ml
| Ø 250 | ml
| Ø 315 | ml
| Ø 400 | ml
7.3.2 | Clapet coupe feu | U
7.4 | Terminaux
7.4.1 | Bouches hygroreglables | U
7.4.2 | Module de régulation | U
7.4.3 | Entrée d'air | U
7.4.4 | Rejet d'air | U
7.4.5 | Coupure d'urgence | U
7.5 | Mise en route | Ens
Sous total :
8 | ELECTRICITE
8.1 | Armoire electrique | Ens
8.2 | Mise à la terre | Ens
Sous total :
9 | CONDITION DE RECEPTION
9.1 | Documents | Ens
9.4 | DOE | Ens
9.6 | Nettoyage | Ens
Sous total :
TOTAL HT
TVA 20.0%
TOTAL TTC
Fait à |  | le :
Signature |  | cachet :